# Пять рабочих форм акта освидетельствования скрытых работ (АОСР) по видам работ

# Форма 1. Акт освидетельствования скрытых работ (бетонирование)

Для работ, которые закрывает бетонирование: арматурный каркас, закладные детали и проёмы, основание под бетон.

| Объект капитального строительства наименование — в соответствии с проектной документацией; почтовый или строительный адрес |  |
| --- | --- |
| Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____________          «___» ____________ 20___ г.

(дата составления акта)

Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)

| Договор номер и дата |  |
| --- | --- |
| Номер акта в реестре актов объекта берётся из реестра сразу |  |
| Дата осмотра день осмотра, не день печати |  |

Участники освидетельствования

| Представитель | Организация наименование, ОГРН, ИНН, адрес (ФИО, ОГРНИП, ИНН — для ИП) | Должность, Ф. И. О. | Распорядительный документ о полномочиях: реквизиты | Номер в НРС (если членство в СРО требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |  |

Номер в национальном реестре специалистов указывают представители по вопросам строительного контроля (строки 1 и 3), как в образце.

Вызов на освидетельствование: письмо исх. № ______ от «___» ____________ 20___ г., способ направления ____________________, получено «___» ____________ 20___ г.

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________________ (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), и составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы наименование скрытых работ, формулировкой позиции сметы и проекта; например: армирование фундаментной плиты |  |
| --- | --- |
| 2. Позиция сметы и строка КС-2 куда входит объём этих работ |  |
| 3. Место оси, отметки, номера помещений, участок сети |  |
| 4. Объём единица и количество — те же, что в КС-2 |  |
| 5. Работы выполнены по проектной документации номер и реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, подготовивших раздел; изменения — реквизиты или «нет» |  |
| 6. Даты работ как в общем журнале работ | начало «___» ____________ 20___ г. окончание «___» ____________ 20___ г. запись журнала: ____________ |

7. Применённые материалы и изделия

| Наименование и марка — как в проекте | Партия | Документ о качестве и безопасности: вид, №, дата | Входной контроль: акт или запись журнала |
| --- | --- | --- | --- |

Если документов больше пяти, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (п. 3 образца).

8. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

__________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)

| Что проверено | Требование: проект, лист | Фактически | Документ: схема, протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение каркаса: оси и отметки |  |  |  |
| Шаг и диаметр арматуры |  |  |  |
| Закладные детали и проёмы: положение и количество |  |  |  |
| Основание под бетонирование: отметки |  |  |  |

| 9. Отступления от проектной документации если есть — чем согласованы | ☐ нет ☐ есть, согласованы: ________________ (документ, №, дата) |
| --- | --- |

10. Результат осмотра

Работы выполнены в соответствии с ____________________________ (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации).

Разрешается производство последующих работ: __________________________________________________

(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; например: бетонирование фундаментной плиты на освидетельствованном участке)

Дополнительные сведения: __________________________________________________

11. Акт составлен в ____ экземплярах (при заполнении на бумажном носителе; по числу лиц, подписывающих акт).

Приложения

| № | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная схема: оси, отметки, шаг и диаметр арматуры |  |
| 2 | Фотофиксация до бетонирования с привязкой к осям |  |
| 3 | Копии документов о качестве на арматуру и закладные детали |  |
| 4 | Акт или записи журнала входного контроля на те же партии |  |
| 5 | Листы проекта, по которым выполнен узел, и изменения к ним |  |

Подписи

| Представитель | Должность, Ф. И. О. | Подпись | Дата подписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |

Если есть замечания (в образец акта не входит)

Замечания оформляются письменно; об их устранении составляется акт (ч. 7 ст. 53 ГрК РФ). До завершения освидетельствования последующие работы не выполняются (п. 10 Положения о проведении строительного контроля, ПП РФ от 21.06.2010 № 468).

# Форма 2. Акт освидетельствования скрытых работ (гидроизоляция)

Для гидроизоляции, которую закрывают следующие работы: защитная стяжка, обратная засыпка, облицовка.

| Объект капитального строительства наименование — в соответствии с проектной документацией; почтовый или строительный адрес |  |
| --- | --- |
| Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____________          «___» ____________ 20___ г.

(дата составления акта)

Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)

| Договор номер и дата |  |
| --- | --- |
| Номер акта в реестре актов объекта берётся из реестра сразу |  |
| Дата осмотра день осмотра, не день печати |  |

Участники освидетельствования

| Представитель | Организация наименование, ОГРН, ИНН, адрес (ФИО, ОГРНИП, ИНН — для ИП) | Должность, Ф. И. О. | Распорядительный документ о полномочиях: реквизиты | Номер в НРС (если членство в СРО требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |  |

Номер в национальном реестре специалистов указывают представители по вопросам строительного контроля (строки 1 и 3), как в образце.

Вызов на освидетельствование: письмо исх. № ______ от «___» ____________ 20___ г., способ направления ____________________, получено «___» ____________ 20___ г.

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________________ (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), и составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы наименование скрытых работ, формулировкой позиции сметы и проекта; например: устройство оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты, число слоёв и марка материала — как в проекте |  |
| --- | --- |
| 2. Позиция сметы и строка КС-2 куда входит объём этих работ |  |
| 3. Место оси, отметки, номера помещений, участок сети |  |
| 4. Объём единица и количество — те же, что в КС-2 |  |
| 5. Работы выполнены по проектной документации номер и реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, подготовивших раздел; изменения — реквизиты или «нет» |  |
| 6. Даты работ как в общем журнале работ | начало «___» ____________ 20___ г. окончание «___» ____________ 20___ г. запись журнала: ____________ |

7. Применённые материалы и изделия

| Наименование и марка — как в проекте | Партия | Документ о качестве и безопасности: вид, №, дата | Входной контроль: акт или запись журнала |
| --- | --- | --- | --- |

Если документов больше пяти, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (п. 3 образца).

8. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

__________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)

| Что проверено | Требование: проект, лист | Фактически | Документ: схема, протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание под гидроизоляцию |  |  |  |
| Состав: число слоёв и марка материала |  |  |  |
| Участок: оси, отметки, площадь |  |  |  |
| Узлы примыканий и проходов |  |  |  |
| Испытания — если предусмотрены проектом |  |  |  |

| 9. Отступления от проектной документации если есть — чем согласованы | ☐ нет ☐ есть, согласованы: ________________ (документ, №, дата) |
| --- | --- |

10. Результат осмотра

Работы выполнены в соответствии с ____________________________ (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации).

Разрешается производство последующих работ: __________________________________________________

(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; например: устройство защитной стяжки на освидетельствованном участке)

Дополнительные сведения: __________________________________________________

11. Акт составлен в ____ экземплярах (при заполнении на бумажном носителе; по числу лиц, подписывающих акт).

Приложения

| № | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная схема участка |  |
| 2 | Фотофиксация с привязкой к осям |  |
| 3 | Копии документов о качестве на рулонный материал и праймер (или иные материалы по проекту) |  |
| 4 | Акт входного контроля этих материалов |  |
| 5 | Результаты испытаний — если по узлу они предусмотрены |  |

Подписи

| Представитель | Должность, Ф. И. О. | Подпись | Дата подписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |

Если есть замечания (в образец акта не входит)

Замечания оформляются письменно; об их устранении составляется акт (ч. 7 ст. 53 ГрК РФ). До завершения освидетельствования последующие работы не выполняются (п. 10 Положения о проведении строительного контроля, ПП РФ от 21.06.2010 № 468).

# Форма 3. Акт освидетельствования скрытых работ (электромонтаж)

Для кабельных линий, которые закроют отделка или засыпка: штробы, гофра в стяжке, закрытые лотки, пространство за подвесным потолком, прокладка в земле.

| Объект капитального строительства наименование — в соответствии с проектной документацией; почтовый или строительный адрес |  |
| --- | --- |
| Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____________          «___» ____________ 20___ г.

(дата составления акта)

Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)

| Договор номер и дата |  |
| --- | --- |
| Номер акта в реестре актов объекта берётся из реестра сразу |  |
| Дата осмотра день осмотра, не день печати |  |

Участники освидетельствования

| Представитель | Организация наименование, ОГРН, ИНН, адрес (ФИО, ОГРНИП, ИНН — для ИП) | Должность, Ф. И. О. | Распорядительный документ о полномочиях: реквизиты | Номер в НРС (если членство в СРО требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |  |

Номер в национальном реестре специалистов указывают представители по вопросам строительного контроля (строки 1 и 3), как в образце.

Вызов на освидетельствование: письмо исх. № ______ от «___» ____________ 20___ г., способ направления ____________________, получено «___» ____________ 20___ г.

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________________ (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), и составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы наименование скрытых работ, формулировкой позиции сметы и проекта; например: прокладка кабельной линии от щита ___ до ___ в штробе |  |
| --- | --- |
| 2. Позиция сметы и строка КС-2 куда входит объём этих работ |  |
| 3. Место оси, отметки, номера помещений, участок сети |  |
| 4. Объём единица и количество — те же, что в КС-2 |  |
| 5. Работы выполнены по проектной документации номер и реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, подготовивших раздел; изменения — реквизиты или «нет» |  |
| 6. Даты работ как в общем журнале работ | начало «___» ____________ 20___ г. окончание «___» ____________ 20___ г. запись журнала: ____________ |

7. Применённые материалы и изделия

| Наименование и марка — как в проекте | Партия | Документ о качестве и безопасности: вид, №, дата | Входной контроль: акт или запись журнала |
| --- | --- | --- | --- |

Если документов больше пяти, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (п. 3 образца).

8. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

__________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)

| Что проверено | Требование: проект, лист | Фактически | Документ: схема, протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Трасса: оси, отметки, привязки к конструкциям |  |  |  |
| Способ прокладки и крепление |  |  |  |
| Соединения и ответвления в закрываемом пространстве |  |  |  |
| Проходы через стены и перекрытия: гильзы, заделка зазора |  |  |  |
| Огнезащитная заделка проходов через противопожарные преграды |  |  |  |
| Замеры по электрической части — состав по проекту |  |  |  |

| 9. Отступления от проектной документации если есть — чем согласованы | ☐ нет ☐ есть, согласованы: ________________ (документ, №, дата) |
| --- | --- |

10. Результат осмотра

Работы выполнены в соответствии с ____________________________ (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации).

Разрешается производство последующих работ: __________________________________________________

(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; например: оштукатуривание стен в помещениях ___)

Дополнительные сведения: __________________________________________________

11. Акт составлен в ____ экземплярах (при заполнении на бумажном носителе; по числу лиц, подписывающих акт).

Приложения

| № | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная схема трассы |  |
| 2 | Паспорта и сертификаты на кабель, гофру или трубу, крепёж — с привязкой партии к участку |  |
| 3 | Записи журнала входного контроля на те же партии |  |
| 4 | Протоколы замеров по электрической части |  |
| 5 | Фотофиксация до закрытия с ориентиром: ось, проём, отметка |  |

Подписи

| Представитель | Должность, Ф. И. О. | Подпись | Дата подписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |

Если есть замечания (в образец акта не входит)

Замечания оформляются письменно; об их устранении составляется акт (ч. 7 ст. 53 ГрК РФ). До завершения освидетельствования последующие работы не выполняются (п. 10 Положения о проведении строительного контроля, ПП РФ от 21.06.2010 № 468).

# Форма 4. Акт освидетельствования скрытых работ (отопление/водоснабжение)

Для трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации, которые закроют стяжка, зашивка, штукатурка или засыпка.

| Объект капитального строительства наименование — в соответствии с проектной документацией; почтовый или строительный адрес |  |
| --- | --- |
| Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____________          «___» ____________ 20___ г.

(дата составления акта)

Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)

| Договор номер и дата |  |
| --- | --- |
| Номер акта в реестре актов объекта берётся из реестра сразу |  |
| Дата осмотра день осмотра, не день печати |  |

Участники освидетельствования

| Представитель | Организация наименование, ОГРН, ИНН, адрес (ФИО, ОГРНИП, ИНН — для ИП) | Должность, Ф. И. О. | Распорядительный документ о полномочиях: реквизиты | Номер в НРС (если членство в СРО требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |  |

Номер в национальном реестре специалистов указывают представители по вопросам строительного контроля (строки 1 и 3), как в образце.

Вызов на освидетельствование: письмо исх. № ______ от «___» ____________ 20___ г., способ направления ____________________, получено «___» ____________ 20___ г.

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________________ (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), и составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы наименование скрытых работ, формулировкой позиции сметы и проекта; например: монтаж трубопроводов отопления от узла ___ до узла ___, стояк ___ |  |
| --- | --- |
| 2. Позиция сметы и строка КС-2 куда входит объём этих работ |  |
| 3. Место оси, отметки, номера помещений, участок сети |  |
| 4. Объём единица и количество — те же, что в КС-2 |  |
| 5. Работы выполнены по проектной документации номер и реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, подготовивших раздел; изменения — реквизиты или «нет» |  |
| 6. Даты работ как в общем журнале работ | начало «___» ____________ 20___ г. окончание «___» ____________ 20___ г. запись журнала: ____________ |

7. Применённые материалы и изделия

| Наименование и марка — как в проекте | Партия | Документ о качестве и безопасности: вид, №, дата | Входной контроль: акт или запись журнала |
| --- | --- | --- | --- |

Если документов больше пяти, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (п. 3 образца).

8. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

__________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)

| Что проверено | Требование: проект, лист | Фактически | Документ: схема, протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Трасса и границы участка: от какого узла до какого |  |  |  |
| Уклоны самотёчных трубопроводов |  |  |  |
| Крепления, подвесы и опоры: тип и шаг |  |  |  |
| Футляры и гильзы в местах прохода, заделка зазора |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов |  |  |  |
| Испытание на герметичность — если предусмотрено проектом |  |  |  |
| Промывка или продувка — если предусмотрена проектом |  |  |  |

| 9. Отступления от проектной документации если есть — чем согласованы | ☐ нет ☐ есть, согласованы: ________________ (документ, №, дата) |
| --- | --- |

10. Результат осмотра

Работы выполнены в соответствии с ____________________________ (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации).

Разрешается производство последующих работ: __________________________________________________

(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; например: устройство стяжки пола в помещениях ___)

Дополнительные сведения: __________________________________________________

11. Акт составлен в ____ экземплярах (при заполнении на бумажном носителе; по числу лиц, подписывающих акт).

Приложения

| № | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная схема трассы |  |
| 2 | Протокол испытания на герметичность — если испытание предусмотрено проектом |  |
| 3 | Протокол промывки или продувки — если проводилась |  |
| 4 | Паспорта и сертификаты на трубу, фитинги, крепёж, изоляцию — с привязкой партии к участку |  |
| 5 | Фотофиксация до закрытия с ориентиром: ось, проём, отметка |  |

Подписи

| Представитель | Должность, Ф. И. О. | Подпись | Дата подписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |

Если есть замечания (в образец акта не входит)

Замечания оформляются письменно; об их устранении составляется акт (ч. 7 ст. 53 ГрК РФ). До завершения освидетельствования последующие работы не выполняются (п. 10 Положения о проведении строительного контроля, ПП РФ от 21.06.2010 № 468).

# Форма 5. Акт освидетельствования скрытых работ (общий)

Для скрытых работ, которые не подходят под формы 1–4: основание под стяжку, теплоизоляция, узлы примыканий и другие работы из перечня скрытых работ по проекту.

| Объект капитального строительства наименование — в соответствии с проектной документацией; почтовый или строительный адрес |  |
| --- | --- |
| Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации наименование (ФИО), ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, телефон; СРО — если членство требуется |  |

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____________          «___» ____________ 20___ г.

(дата составления акта)

Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)

| Договор номер и дата |  |
| --- | --- |
| Номер акта в реестре актов объекта берётся из реестра сразу |  |
| Дата осмотра день осмотра, не день печати |  |

Участники освидетельствования

| Представитель | Организация наименование, ОГРН, ИНН, адрес (ФИО, ОГРНИП, ИНН — для ИП) | Должность, Ф. И. О. | Распорядительный документ о полномочиях: реквизиты | Номер в НРС (если членство в СРО требуется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |  |

Номер в национальном реестре специалистов указывают представители по вопросам строительного контроля (строки 1 и 3), как в образце.

Вызов на освидетельствование: письмо исх. № ______ от «___» ____________ 20___ г., способ направления ____________________, получено «___» ____________ 20___ г.

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________________ (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), и составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы наименование скрытых работ, формулировкой позиции сметы и проекта |  |
| --- | --- |
| 2. Позиция сметы и строка КС-2 куда входит объём этих работ |  |
| 3. Место оси, отметки, номера помещений, участок сети |  |
| 4. Объём единица и количество — те же, что в КС-2 |  |
| 5. Работы выполнены по проектной документации номер и реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, подготовивших раздел; изменения — реквизиты или «нет» |  |
| 6. Даты работ как в общем журнале работ | начало «___» ____________ 20___ г. окончание «___» ____________ 20___ г. запись журнала: ____________ |

7. Применённые материалы и изделия

| Наименование и марка — как в проекте | Партия | Документ о качестве и безопасности: вид, №, дата | Входной контроль: акт или запись журнала |
| --- | --- | --- | --- |

Если документов больше пяти, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта (п. 3 образца).

8. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

__________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)

| Что проверено | Требование: проект, лист | Фактически | Документ: схема, протокол |
| --- | --- | --- | --- |

| 9. Отступления от проектной документации если есть — чем согласованы | ☐ нет ☐ есть, согласованы: ________________ (документ, №, дата) |
| --- | --- |

10. Результат осмотра

Работы выполнены в соответствии с ____________________________ (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации).

Разрешается производство последующих работ: __________________________________________________

(наименования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: __________________________________________________

11. Акт составлен в ____ экземплярах (при заполнении на бумажном носителе; по числу лиц, подписывающих акт).

Приложения

| № | Наименование приложения | Листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительная схема |  |
| 2 | Фотофиксация до закрытия с привязкой к месту |  |
| 3 | Копии документов о качестве на применённые материалы |  |
| 4 | Акт или записи журнала входного контроля |  |
| 5 |  |  |

Подписи

| Представитель | Должность, Ф. И. О. | Подпись | Дата подписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) |  |  |  |

Если есть замечания (в образец акта не входит)

Замечания оформляются письменно; об их устранении составляется акт (ч. 7 ст. 53 ГрК РФ). До завершения освидетельствования последующие работы не выполняются (п. 10 Положения о проведении строительного контроля, ПП РФ от 21.06.2010 № 468).

# Как пользоваться формами

Какая форма главнее. Если форма акта приложена к договору, заполняется она. Если своя форма есть у ПТО генподрядчика или заказчика, её запрашивают письменно до начала скрываемых работ. Для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства рекомендуемый образец акта приведён в приложении № 3 к составу исполнительной документации, утверждённому приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр; его сверяют в действующей редакции. Формы этого файла — рабочие шаблоны, составленные на основе рекомендуемого образца и дополненные полями комплекта. Рекомендуемый образец они дословно не воспроизводят и соответствие ему не утверждают. Поля комплекта в образец не входят: договор, номер акта в реестре актов объекта, дата осмотра, вызов на освидетельствование, позиция сметы и строка КС-2, место, объём, запись общего журнала работ, партия и входной контроль в таблице материалов, таблица проверок, отступления, перечень приложений по видам работ (в образце — только общее указание на приложения), дата подписания. Если акт оформляется по образцу, перенесите данные в него.

Порядок. Работа закончена на участке с понятными границами. Если испытание предусмотрено проектом — испытание и протокол. Затем письменный вызов с фиксацией даты получения, осмотр по открытому узлу и подписи всех участников. Только после этого участок закрывают.

Даты. В образце указывается дата составления акта. Практика комплекта — составлять акт в день осмотра. Дата лежит между окончанием работы и началом следующего этапа. Подписи ставят не раньше осмотра и не позже закрытия. Даты сверяют с общим журналом работ и с документами о качестве материалов.

Предмет. Наименование работ в акте совпадает с позицией сметы, строкой КС-2 и записью в общем журнале работ. По нему ПТО находит, за какую позицию идёт оплата.

Участники. Кто подписывает акт, установлено п. 3 порядка ведения исполнительной документации (приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр). Представитель лица, готовившего проектную документацию, и представитель лица, выполнившего работы, подписывают в случаях, названных в образце. Если договор требует подписи иных лиц, это условие договора: ни п. 3 порядка, ни образец таких подписантов не предусматривают. У каждого представителя указывают реквизиты распорядительного документа о полномочиях, действующего на дату подписи. Строку участника, которого на вашем объекте нет, удалите, а не оставляйте пустой.

Номер акта берут из реестра актов объекта сразу, а не при сборке комплекта. Подписанный акт вносят в реестр приложений (файл 02) и в перечень приложений к КС-2.

Значений в форме нет намеренно: допуски, давления, марки и классы переносятся из проекта и протоколов, а не пишутся по памяти. Строки таблиц, которые к вашему узлу не относятся, удалите.

Акты освидетельствования ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения — отдельные документы исполнительной документации (рекомендуемые образцы — приложения № 4 и № 5 к составу). Эти формы их не заменяют.

Перед печатью для подписания. Сохраните копию файла и оставьте в ней одну форму: от таблицы «Объект капитального строительства» до таблицы «Подписи» включительно. Остальное удалите: заголовок файла, заголовок формы и курсивную строку «Для …» под ним, другие формы, блок «Если есть замечания (в образец акта не входит)» после подписей и этот раздел. Внутри формы удалите три курсивные строки: «Поля комплекта (в рекомендуемый образец не входят)», «Номер в национальном реестре специалистов указывают…» и «Если документов больше пяти…»; указания двух последних сначала выполните. Остаются: таблицы с данными, строка «Проверено при осмотре, испытания и измерения (поля комплекта)» над таблицей проверок, пояснения в скобках под строками и курсивные пояснения к полям внутри ячеек.